# Опросный лист на подбор

# чиллерной установки

## Контактные данные

| ФИО |  |
| --- | --- |
| Наименование организации |  |
| Ваша должность |  |
| Адрес местонахождения объекта |  |
| Телефон |  |
| E-mail |  |

## Данные об оборудовании

| Хладоноситель (выберите нужный) | Вода Этиленгликоль, _____ % Пропиленгликоль, _____ % CaCl2, _____ % Другой _________ |
| --- | --- |
| Требуемая температура | Требуемая температура хладоносителя на выходе из испарителя чиллера _____ °C Температура хладоносителя на входе в испаритель чиллера _____ °C |
| Расход | Требуемый расход хладоносителя через испаритель чиллера _____ м3/ч Либо требуемая холодопроизводительность чиллера _____ кВт |
| Количество контуров |  |  |
| Испаритель | Кожухотрубный ______ | Пластинчатый_____ |
| Конденсатор | Пластинчатый или кожухотрубный на раме чиллера | Температура жидкости, охлаждающей конденсатор _____ °C |
|  | Воздушный конденсатор снаружи | Нужно ли предлагать? |
|  | Испарительный конденсатор снаружи | Нужно ли предлагать? |
| Компрессор | Спиральный Винтовой Турбина Другой _______ |
| Предпочтительный тип хладагента (выберите нужный) | R717 (аммиак) R22 R507a R404a R134a Другой (указать) |
| Фрикулинг | Да Нет |
| Взрывозащищенное исполнение | Да Нет |
| Метод запуска электродвигателя (0,4 кВ) | Прямой пуск Частотное регулирование Устройство плавного пуска Звезда-треугольник |
| Дополнительные требования |  |

----------------------------------------------------------------------------------------

Уважаемые коллеги!

Заполненный опросный лист вы можете отправить на нам электронную

почту sk@sk-gradient.ru или при помощи формы на нашем сайте https://sk-gradient.ru/